# П А С П О Р Т

# P A S S P O R T

# Распределительная и соединительная коробка

наименование изделия

name of product

VC_NUMBER_1

модель

model

# 1. Основные сведения об изделии

# 1. Main Product Information

Описание изделия: Распределительные и соединительные коробки для подсоединения и коммутации  электротехнических устройств во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Product description: Terminal and junction boxes for connection and commutation electro-technical devices in the explsion hazardous in- and outdoor.

| Обозначение (Тип, Модель, Марка) Identification (Type, Model, Brand) | VC_NUMBER_2 |
| --- | --- |
| Дата изготовления: Date manufactured | VC_DATE_1 |
| Серийные и идентификационные номера изделий Product serial and tag numbers | VC_SERIAL_1 |
| Сведения по сертификации изделия Certificate information | Сертификат Соответствия №TC RU C-DE.ГБ05.B.00637 НАНИО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» Срок действия с 20.06.2017 г. по 19.06.2022 г. Certificate of conformity №TC RU C-DE.ГБ05.B.00637 NANIO «Certification Centre of Explosion-Proof and Mine Electrical Equipment» Duration from 20.06.2017 to 19.06.2022 |
| # Изготовитель Manufacture | «РОЗЕ Системтехник Гмбх» «ROSE Systemtechnik GmbH» |
| Адрес Изготовителя Manufacturer address | Erbeweg 13-15, D-32457 Porta Westfalic, Germany rose@rose-pw.de |
| Заявитель при сертификации Certificate declarant | ООО «Феникс Мекано» OOO «Phoenix Mecano» |
| Адрес заявителя Declarant address | Россия, 124489, Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, дом 6А, стр. 1, оф. 31 Russia, 124489, Moscow, Zelenograd, 6A, Sosnovaya alleya str., building 1, office 31 +7(495)984-2511 orders@rose-rf.ru |
| # Срок службы изделия не менее, лет 2 Product service life, years | 10 |
| # Сведения по сертификации изделия: Product certification data: | Сертификат Соответствия №TC RU C-DE.AA87.B.00971 Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного взрывозащищенного оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ»). Срок действия с 27.04.2018 г. по 26.04.2023 г |
| # Product certification data: | Conformity Certificate №TC RU C-DE.AA87.B.00971 Certification authority for explosion-proof and explosion-proof mining equipment (ОС ЦСВЭ) of Center for Explosion-proof and Mining Equipment OOO (ООО «НАНИО ЦСВЭ»). Validity period: from 27.04.2018 to 26.04.2023 |

# 2. Основные технические данные

# 2. Technical Specifications

| Маркировки: Marking: | VC_MARKING |
| --- | --- |
| Степень защиты от внешних воздействий: Ingress protection | VC_INGRESS_PROTECTION |
| Диапазон значений температур окружающей среды при эксплуатации, °С специальное исполнение: - с силиконовым уплотнением Temperature range: Special version: - with silicone sealing | VC_TEMPERATURE̊C |
| Максимальное напряжение, В Max. Voltage: V | VC_VOLTAGE |
| Максимальный ток, А Max. Current, A: | VC_CURRENT |
| Максимальное сечение жил подсоед. кабеля, мм²: Max. Nominal cross-section(mm²): | VC_CROSS_SECTION |

# 3. Комплектность поставки

# 3. Product Complete Set

| Наименование Description | Обозначение изделия Product Identification | Количество, шт. Quantity, pcs. |
| --- | --- | --- |
| Соединительные и распределительные коробки Terminal and Junction Boxes | VC_TEXT | VC_QUANTITY |
| 1. Разрешение ТР ТС 1. Certificate TR CU |  | 1 |
| 2. Руководство по Эксплуатации 2. Operating instruction |  | 1 |

# Комплектующие (на 1 коробку)

# Components (for 1 enclosure)

| # № | # Комплектующая # Component | # Количество # Quantity |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # VC_COMP_TABLE |  |  |  |

# 4. Гарантии изготовителя

# 4. Manufacturer's Warranty

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течении 24 месяца с момента отгрузки изделия заказчику при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации. Manufacturer guarantees regular operation of the product for 24 months from the moment of its dispatch to the Customer under condition that the requirements of the Operating Instructions are met.

# 5. Свидетельство об упаковке

# 5. Packing Certificate

# Распределительная и соединительная коробка  	VC_NUMBER_3

Terminal and junction box VC_NUMBER_4

наименование и модель продукта

product name and model

VC_SERIAL_3

серийный (ые) и/или идентификационный (ые) номер (а) изделия

serial and/or item number (s) of products

упакованы и отправлены Заказчику согласно технической документации.

were packed and shipped to User as prescribed by applicable technical documentation.

# Упаковано

Packed by

__________________      ______D. Ryabko______________

Подпись                                    ФИО

Signature                                  Name

______VC_DATE_4___________

дата

date

# 6. Свидетельство о приемке

# 6. Acceptance Certificate

# Распределительная и соединительная коробка  	VC_NUMBER_5

Terminal and junction box VC_NUMBER_6

наименование и модель продукта

product name and model

VC_SERIAL_4

серийный (ые) и/или идентификационный (ые) номер (а) изделия

serial and/or item number (s) of products

изготовлены и проинспектированы в соответствии с обязательными требованиями Национальных Стандартов DIN EN 60079-0, и приняты к эксплуатации

were manufactured and inspected in accordance to DIN EN 60079-0.

# Инженер по Качеству

QC Manager               __________________      ___________ F. Dorpmüller

Подпись                       ФИО

Signature                      Name

____VC_DATE_5_____________

дата

date

# Распределительная и соединительная коробка  	VC_NUMBER_7

Terminal and junction box VC_NUMBER_8

наименование и модель продукта

product name and model

VC_SERIAL_5

серийный (ые) и/или идентификационный (ые) номер (а) изделия

serial and/or item number (s) of products

поверены и приняты

were verified and accepted.

Дата проверки:

Date verified: 		VC_DATE_2

# Контроллер

Verification Officer      ______  ____________                                             ______Borovkov Alexandr ____

Подпись                             			ФИО

Signature                            			Name

# 7. Рекламации

# 7. Claim Record

| Дата Date | Краткое описание рекламации Claim Brief Description | Принятые меры Action Taken |
| --- | --- | --- |

| Дата Date | Краткое описание рекламации Claim Brief Description | Предпринятые действия Action Taken |
| --- | --- | --- |

# 8. Сведения о проведении периодических поверок

# 8. Periodic Verification Record

# Распределительная и соединительная коробка  	VC_NUMBER_9

Terminal and junction box VC_NUMBER_10

VC_SERIAL_6

наименование, модель и серийный номер продукта

product name, model and serial number

_________VC_DATE_3_____________

дата изготовления

manufacture date

| Дата поверки Verification Date | Вывод о поверке (годен/не годен) Verification Result (accepted/not accepted) | Подпись Поверителя Verification Officer Signature | Примечания Remarks |
| --- | --- | --- | --- |

# 9. Приложения

# 9. Appendices

# 9.1. Инструкция по эксплуатации

# 9.1. Operating instructions

# 9.2. Чертежи

# 9.2. Drawings